Памятка для населения по безопасности

при использовании отопительных приборов

С приходом зимы каждый стремится сохранить в доме тепло и уют. В нашей стране это порой бывает непросто сделать: зимы здесь более суровые, чем в Европе. Тем не менее, рынок отопительных приборов не стоит на месте: в продаже появляются самые разнообразные виды товаров, призванных делать жилье более комфортным. К сожалению, не всегда покупка дорогого обогревателя гарантирует безопасность его работы, да и мало кто задумывается о пожарной безопасности, когда холода застают врасплох. Пренебрежение правилами индивидуальной и общественной безопасности привело к печальному событию в Перми. Разумеется, установку любых отопительных приборов должны проводить специалисты, но только вы можете защитить себя и свою семью от несчастных случаев при использовании теплотехники. В квартирах и загородных домах часто устанавливают электрообогреватели: они не требуют дополнительных согласований с муниципальными службами и устраняют нехватку тепла. Правила безопасной эксплуатации обогревателей, работающих от электросети, общие для всех электроприборов: Строго запрещено использовать самодельные устройства и проводить ремонт без должных знаний и навыков. Необходимо обращать внимание на срок эксплуатации обогревателя, целостность и качество проводов: поврежденные и пересохшие провода должны быть заменены. Обогреватель не должен соприкасаться с легковоспламеняющимися предметами: мебелью, другими домашними приборами. Настоятельно рекомендуется обзавестись подставкой под обогреватель: она должна быть невоспламеняемой и обладать низкой токопроводностью. Уходя из дома, нужно выключать обогреватель и отсоединять его от сети. При первых признаках пожара необходимо срочно прекратить питание прибора. Если горение не прекратилось, следует залить пламя водой и вызвать пожарную охрану. При интенсивном горении настоятельно рекомендуется покинуть помещение во избежание отравления угарным газом. Часто для обогрева жилья и подогрева воды используется газ. Установка газовых приборов обязательно должна быть согласована с соответствующими организациями. Опасность использования газа заключается не только в возможных утечках и отравлениях продуктами горения, но и в воспламенении, зачастую сопровождающимся взрывом. Помимо общих мер безопасности (внимательность при работе с нагревательным прибором, разумное размещение предметов интерьера в отдалении от обогревателя) стоит обратить внимание и на частные моменты: Регулярно смазывайте рукоятки, регулирующие подачу газа, не забывайте отключать подачу топлива перед выходом из дома. Не храните газовые баллоны в доме: для них необходима отдельная проветриваемая пристройка с маркировкой «Огнеопасно! Газ». Среди владельцев коттеджей и дач пользуются большой популярностью печи и камины как символ уюта в доме. На приусадебном участке часто возводят баню или сауну. Все эти, несомненно, приятные дополнения быта требуют использования сухого топлива – чаще всего дров. Важно понимать, что печь или камин не только украшают ваш дом, но и требуют соответствующего ухода: Необходимо регулярно чистить топку, ежегодно проводить осмотр печи, белить и красить ее. Золу и угли необходимо заливать водой и выносить в безопасное место, подальше от строений и лесов. Разжигать огонь при помощи легковоспламеняющихся жидкостей запрещено. Ежедневно печь может быть растоплена всего полтора часа: по истечении этого времени даже огнеупорный кирпич подвергается тепловому воздействию и повреждается. Нельзя оставлять печь и камин без присмотра, даже если топка закрыта стеклянной или иной заслонкой. В сауне рекомендуется устанавливать печи заводского производства с таймером и системой автоматического отключения.